

 

КУРЬИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КУРЬИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ 

10 ноября 2017 года                       с. Курья                                   		 №  13

	Об         утверждении        программы комплексного      развития      систем коммунальной   инфраструктуры  на        территории Курьинского сельсовета    на 2017-2026 годы




В целях создания условий для повышения  качества жизни населения Курьинского сельсовета на основе устойчивого, динамичного развития экономики и создания благоприятной окружающей среды, и на основании ст. 17 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Алтайского края от 9 февраля 2011 года №19-ЗС «О стратегическом планировании социально-экономического развития Алтайского края», Устава Курьинского сельсовета,  Курьинский сельский Совет народных депутатов    РЕШИЛ:

1.  Принять программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Курьинского сельсовета на 2017– 2026 годы;
2. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на главу Администрации сельсовета.





Глава сельсовета                                                 			С.Н. Четвергова                 







Утверждена решением
Курьинского сельского Совета
народных  депутатов
10.11.2017 г. № 13

 ПРОГРАММА 
«КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ
КУРЬИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2017-2026 годы»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование программы
	Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Курьинского сельсовета на 2017-2026 годы»  (далее – Программа)

	Заказчик программы
	Администрация Курьинского сельсовета 

	Разработчик программы
	Администрация Курьинского сельсовета 

	Цель программы
	1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры; 2. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;
3. Улучшение экологической ситуации на территории Курьинского сельсовета;
4. Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием эффективных технологий и оборудования;

	Задачи программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.
4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.
5. Снижение потребление энергетических ресурсов.
6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.
7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Важнейшие целевые показатели программы
	- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;
- улучшение санитарного состояния территории Курьинского сельсовета;
- улучшение экологического состояния окружающей среды;

	Сроки реализации программы
	2017-2026 годы

	Мероприятия программы













	Основными мероприятиями программы являются:
1. В сфере электроснабжения:
- реконструкция сетей наружного освещения улиц;
- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.
2. Организация сбора и вывоза ТБО:
- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;
- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов;
- улучшение экологического состояния сельского поселения;
- обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТБО.
3. Капитальный ремонт дорог с асфальтированным покрытием.
4. Обустройство остановок общественного транспорта.
                           

	Ожидаемые конечные результаты реализации программы
	Практическая реализация мероприятий программы позволит:
- повысить качество и надежность жилищно-коммунальных  услуг, оказываемых населению;
- повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры;
- обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей поселения



Площадь муниципального образования Курьинский сельсовет составляет 24,5 га. На 01.01.2017 г. численность постоянного населения Курьинского сельсовета составила 3901 чел. В состав сельсовета входят 1 населенный пункт (с. Курья). Село Курья является административным центром Курьинского района Алтайского края.
Курьинский сельсовет находится в зоне  умеренно-континентального климата с ярко выраженными сезонами. Умеренно снежные зимы сменяются продолжительным весенним периодом, лето часто бывает жарким и засушливым. 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Курьинского сельсовета. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.
Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:
- перспективное строительство;
- перспективный спрос коммунальных ресурсов.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Курьинского сельсовета на 2017-2026 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, а также привлечение инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. 
Описание и функционирование систем водоснабжения
	Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.
	В качестве источников водоснабжения на территории муниципального образования Курьинский сельсовет приняты действующий комплекс водозаборных сооружений, расположенных в с. Курья Курьинского района. 
	Таблица. Сведения о скважинах с. Курья
	№ скважины
	Место 
нахождения
	Глубина
	Дебет, м3/ч
	Максимальный водозабор, м3/сут

	№ 1
	с. Курья, ул. 60 лет Октября, 8а
	36
	6
	100

	№ 2
	с. Курья, пер. Славгородский,3а
	31
	6
	100

	№ 3
	с. Курья, пер. Кавказский,2а
	46
	6
	100

	№ 4
	с. Курья, ул. Советская,2в
	36
	6
	210

	№ 5
	с. Курья, ул. Советская,2г
	40
	6
	210

	№ 6
	с. Курья, ул. Советская,2д
	37
	6
	210



	В с. Курья количество скважин – 6 шт., водонапорных башен – 3 шт.   В качестве противопожарного водоснабжения приняты пожарные гидранты. Протяженность водопроводной сети составляет 32,8 км. Диаметры от 50 до 200 мм. Основной материал труб – чугун, полиэтилен. Ветхих сетей – 75 %.  Центральное горячее водоснабжение отсутствует. 
	Фактическое водопотребление составляет 303.4 м3/сут. (125 л/чел в сутки), что соответствует среднесуточному водопотреблению принятому «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края», который принят в пределах 125-230 л/сут. на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства. Кроме этого, близкое залегание грунтовых вод обусловливает наличие местных собственных скважин у населения. 
	Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Баланс водопотребления
Таблица. Водопотребление за 2016 год
	Наименование показателя
	ед. из.
	кол-во

	Население
	Чел.
	3901

	Реализация воды для населения
	М³/год
	67789

	Реализация воды для предприятий (бюджетные, прочие)
	М³/год
	11628

	Потери воды
	М³/год
	7834

	Собственные и технологические нужды
	М³/год
	2539

	Итого 
	М³/год
	89790



Анализ текущего состояния систем водоотведения

На территории  Курьинского сельсовета нет централизованной системы водоотведения, ряд общественных зданий канализовано в выгребы разных объемов. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на поле фильтрации, расположенное за территорией населенного пункта. Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки. Ливневые канализации отсутствуют.
                                        Газоснабжение

На нужды пище приготовления населением используется сжиженный углеводородный газ пропан-бутан фракции (СУГ) в баллонах, который доставляется автотранспортом.  Поставщиком газа является ОАО «Алтайкрайгазсервис».
Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Объектом размещения отходов является несанкционированное место сбора размещения твердых бытовых отходов, которая расположена к востоку от с. Курья в 130 м от автодороги регионального значения Шипуново - Курья -Краснощеково и имеет площадь 2.5 га. Основными источником образования отходов на территории Курьинского сельсовета являются: население, производственные  предприятия, расположенные на территории Курьинского сельсовета. 
Вывоз ТБО от учреждений и предприятий осуществляется предприятием ООО «Курьинские коммунальные системы», с которым юридические лица заключают соответствующие договора. Вывоз мусора с частных подворий в основном осуществляется собственными силами владельцев.
Уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту улиц, дорог. Зимой осуществляются наиболее трудоемкие работы по удалению свежевыпавшего снега, борьбе с гололедом и предотвращению снежно-ледяных образований.
Предприятий, занимающихся сбором и вторичной переработкой отходов, на территории сельсовета нет.
             
                 Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго». Все энергоресурсы поставляются из-за пределов района. На надежность электроснабжения влияет техническое состояние и технический уровень электросетевых объектов.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Курьинского сельсовета.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Курьинского сельсовета на 2017-2026 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.
Мероприятия по развитию объектов водоснабжения:
Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает улучшение качества жизни населения.
	В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Курьинского сельского поселения, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.
	В перспективе развития Курьинского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.
	Благоустройство жилой застройки для Курьинского сельского поселения принято следующим:
- существующий одноэтажный жилой фонд оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией;
- вновь построенное индивидуальное одноэтажное жилищное строительство оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией.
Водоснабжение:
	с. Курья
	- выполнить замену изношенных участков подающих (магистральных) водопроводов;
	- выполнить замену 21 км изношенных разводящих водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;
	- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей центральным водоснабжением;
	- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.
Перечень мероприятий 

	№ п/п
	Наименование объекта,
мероприятие
	Финансирование
	Сумма млн.руб.
	Сроки исполнения г.г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Ремонт магистрального водопровода
	Внебюджетный, Местный бюджет 
	1,0
	2018-2027

	2
	Ремонт разводящих сетей водопровода
	Внебюджетный, Местный бюджет 
	0,5
	2018-2027



Мероприятия по развитию системы электроснабжения.
Программой предусматривается реализация комплекса мероприятий как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих: 
- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, 
- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения; 
- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых домах и объектах.
       Электроснабжение застройки муниципального образования Курьинский сельсовет предусматривается от существующей ЛЭП-110 ЛЭП-35 ЛЭП-10. 
Замена морально устаревшего электрооборудования на современное приведет к снижению потерь мощности и электроэнергии, так как у современного электрооборудования потребление электроэнергии для собственных нужд и периодичность обслуживания и ремонта значительно меньше, чем у существующего.
Перечень мероприятий 

	№ п/п
	Наименование объекта,
мероприятие
	Финансировангие
	Сумма млн.руб.
	Сроки исполнения г.г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Ремонт и монтаж приборов уличного освещения
	Внебюджетный, Местный бюджет 
	1,0
	2018-2027

	2
	Реконструкция внешних электрических сетей с заменой КТП
	Внебюджетный,   
	4,0
	2018-2027



Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Управление реализацией Программы осуществляет администрация Курьинского сельсовета. 
	В состав рабочей группы включены: 
	 • Глава Администрации Курьинского сельсовета Ларионов Сергей Алексеевич, основной функцией которого является координация деятельности органов местного самоуправления (Администрации) по реализации Программы в рамках своих полномочий; 
	• Совет народных депутатов Курьинского сельсовета, основными функциями которого является принятие Программы, утверждение отчетов о ее исполнении и контроль за ее исполнением; утверждение бюджета поселка и отчета о его исполнении на очередной финансовый год с учетом объема финансирования, необходимого на реализацию Программы; 
	• Администрация Курьинского сельсовета, основной функцией которой является разработка проекта Программы, а так же разработка проекта местного бюджета, а также включение в проект бюджета денежных средств на реализацию Программы в соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год, учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год.
	Целью мониторинга Программы Курьинского сельсовета является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.
	Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:
	1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры Курьинского сельсовета.
	2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.
	3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.
	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:
	1. Проведение депутатами Курьинского сельсовета совещаний с заслушиванием отчета о ходе реализации технических мероприятий и достижении основных показателей Программы (отчет об исполнении Программы), подготовленного Администрацией Курьинского сельсовета и презентуемый Главой  Курьинского сельсовета.
	2. Направление данного отчета в адрес совета народных депутатов на рассмотрение и утверждение. Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.
	На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Корректировка может производиться не реже одного раза в полгода.
Решение о корректировке Программы принимается депутатами Курьинского сельсовета по итогам ежегодного рассмотрения отчета об исполнении Программы.




 

