КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЬИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ РЕШЕНИЕ

| « | 11 | » | мая | 2018 г. | с. Краснознаменка | № | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Краснознаменского сельсовета на 2017-2027 годы

В целях создания условий для повышения  качества жизни населения Краснознаменского сельсовета на основе устойчивого, динамичного развития экономики и создания благоприятной окружающей среды, и на основании ст. 17 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Алтайского края от 9 февраля 2011 года №19-ЗС «О стратегическом планировании социально-экономического развития Алтайского края», Устава Краснознаменского сельсовета,  Краснознаменский сельский Совет  депутатов    РЕШИЛ:

1.  Принять программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Краснознаменского сельсовета на 2017– 2027 годы;

2. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на главу Администрации сельсовета.

Глава сельсовета                                                 		     	Л.Г. Балахнина

Утверждена решением

Краснознаменского сельского

Совета  депутатов

11.05.2018 г. № 7

ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ

КРАСНОЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2017-2027 годы»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Краснознаменского сельсовета на 2017-2027 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Краснознаменского сельсовета |
| Разработчик программы | Администрация Краснознаменского сельсовета |
| Цель программы | 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры; 2. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры; 3. Улучшение экологической ситуации на территории Краснознаменского сельсовета; 4. Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием эффективных технологий и оборудования; |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Важнейшие целевые показатели программы | - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - улучшение санитарного состояния территории Краснознаменского сельсовета; - улучшение экологического состояния окружающей среды; |
| Сроки реализации программы | 2017-2027 годы |
| Мероприятия программы | Основными мероприятиями программы являются: 1. В сфере электроснабжения: - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 2. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО. 3. Капитальный ремонт дорог с асфальтированным покрытием. 4. Обустройство остановок общественного транспорта. |
| # Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей поселения |

Площадь муниципального образования Краснознаменский сельсовет  составляет  24487,92 га.

В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта – административный центр село Краснознаменка, поселок Краснознаменский, поселок Новознаменка.

Общая численность населения в Краснознаменском сельсовете на 01.01.2017 г. составляет 883 человека

Краснознаменский сельсовет находится в зоне  умеренно-континентального климата с ярко выраженными сезонами. Умеренно снежные зимы сменяются продолжительным весенним периодом, лето часто бывает жарким и засушливым.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

# КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Краснознаменского сельсовета. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснознаменского сельсовета на 2017-2027 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, а также привлечение инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

Описание и функционирование систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В качестве источника водоснабжения на территории муниципального образования Краснознаменский сельсовет принят действующий комплекс водозаборных сооружений, расположенных в с. Краснознаменка Курьинского района.

Таблица. Сведения о скважинах с. Краснознаменка

| № скважины | Место нахождения | Глубина | Дебет, м3/ч | Максимальный водозабор, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | с. Краснознаменка, ул. Ленина, 22 | 74 | 6 | 100 |
| № 2 | с. Краснознаменка, ул. Ленина,22а | 74 | 6 | 100 |

В с. Краснознаменка количество скважин – 2 шт., одна из которых резервная. В качестве противопожарного водоснабжения приняты пожарные гидранты. Протяженность водопроводной сети составляет 26,0 км. Диаметры от 50 до 200 мм. Основной материал труб – чугун, полиэтилен. Ветхих сетей – 70 %.  Центральное горячее водоснабжение отсутствует.

Фактическое водопотребление составило 56,7 м3/сут. (72,2 л/чел в сутки), что ниже среднесуточного водопотребления принятого «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края», который принят в пределах 125-230 л/сут. на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства. Частично этот показатель объясняет наличие местных собственных скважин у населения и средней степенью благоустройства жилья.

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Баланс водопотребления

Таблица. Водопотребление за 2016 год

| Наименование показателя | ед. из. | кол-во |
| --- | --- | --- |
| Население | Чел. | 883 |
| Реализация воды для населения | М³/год | 20690 |
| Реализация воды для предприятий (бюджетные, прочие) | М³/год | 372 |
| Потери воды | М³/год | 3000 |
| Собственные и технологические нужды | М³/год | - |
| Итого | М³/год | 24062 |

Анализ текущего состояния систем водоотведения

На территории  Краснознаменского сельсовета нет централизованной системы водоотведения, ряд общественных зданий канализовано в выгребы разных объемов. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на поле фильтрации, расположенное за территорией населенного пункта. Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки. Ливневые канализации отсутствуют.

Газоснабжение

На нужды пище приготовления населением используется сжиженный углеводородный газ пропан-бутан фракции (СУГ) в баллонах, который доставляется автотранспортом.  Поставщиком газа является ОАО «Алтайкрайгазсервис».

Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Объектом размещения отходов является два  несанкционированных места сбора размещения твердых бытовых отходов, которые расположены в

- 850м к северо-западу  от с. Краснознаменка по дороге Поспелиха-Курья-Третьяково-граница респ. Казахстан

-  в 350м к востоку от селитебной территории  п. Краснознаменский.

Основными источником образования отходов на территории Краснознаменского сельсовета являются: население, организации, расположенные на территории Краснознаменского сельсовета.

Вывоз ТБО с частных подворий в основном осуществляется собственными силами владельцев.

Уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту улиц, дорог. Зимой осуществляются наиболее трудоемкие работы по удалению свежевыпавшего снега, борьбе с гололедом и предотвращению снежно-ледяных образований.

Предприятий, занимающихся сбором и вторичной переработкой отходов, на территории сельсовета нет.

Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго». Все энергоресурсы поставляются из-за пределов района. На надежность электроснабжения влияет техническое состояние и технический уровень электросетевых объектов.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Краснознаменского сельсовета.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснознаменского сельсовета на 2017-2027 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Мероприятия по развитию объектов водоснабжения:

Развитие систем водоснабжения на период до 2027 года учитывает улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Краснознаменского сельского поселения.	В перспективе развития Краснознаменского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

Благоустройство жилой застройки для Краснознаменского сельского поселения принято следующим:

- существующий одноэтажный жилой фонд оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией;

- вновь построенное индивидуальное одноэтажное жилищное строительство оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией.

Водоснабжение:

с. Краснознаменка

- выполнить замену изношенных участков подающих (магистральных) водопроводов;

- выполнить замену 8 км изношенных разводящих водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей центральным водоснабжением;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование объекта, мероприятие | Финансирование | Сумма млн.руб. | Сроки исполнения г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 1 | Ремонт магистрального водопровода | Внебюджетный, Местный бюджет | 1,0 | 2018-2027 |
| 22 | Ремонт разводящих сетей водопровода | Внебюджетный, Местный бюджет | 0,5 | 2018-2027 |

Мероприятия по развитию системы электроснабжения.

Программой предусматривается реализация комплекса мероприятий как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций,

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых домах и объектах.

Электроснабжение застройки муниципального образования Краснознаменский сельсовет предусматривается от существующей ЛЭП-110 ЛЭП-35 ЛЭП-10.

Замена морально устаревшего электрооборудования на современное приведет к снижению потерь мощности и электроэнергии, так как у современного электрооборудования потребление электроэнергии для собственных нужд и периодичность обслуживания и ремонта значительно меньше, чем у существующего.

Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование объекта, мероприятие | Финансировангие | Сумма млн.руб. | Сроки исполнения г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж приборов уличного освещения | Внебюджетный, Местный бюджет | 1,0 | 2018-2027 |
| 2 | Реконструкция внешних электрических сетей с заменой КТП | Внебюджетный | 4,0 | 2018-2027 |

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Управление реализацией Программы осуществляет администрация Краснознаменского сельсовета.

В состав рабочей группы включены:

• Глава Администрации Краснознаменского сельсовета Трясунов Аркадий Владимирович, основной функцией которого является координация деятельности органов местного самоуправления (Администрации) по реализации Программы в рамках своих полномочий;

• Совет народных депутатов Краснознаменского сельсовета, основными функциями которого является принятие Программы, утверждение отчетов о ее исполнении и контроль за ее исполнением; утверждение бюджета поселка и отчета о его исполнении на очередной финансовый год с учетом объема финансирования, необходимого на реализацию Программы;

• Администрация Краснознаменского сельсовета, основной функцией которой является разработка проекта Программы, а так же разработка проекта местного бюджета, а также включение в проект бюджета денежных средств на реализацию Программы в соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год, учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год.

Целью мониторинга Программы Краснознаменского сельсовета является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры Краснознаменского сельсовета.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:

1. Проведение депутатами Краснознаменского сельсовета совещаний с заслушиванием отчета о ходе реализации технических мероприятий и достижении основных показателей Программы (отчет об исполнении Программы), подготовленного Администрацией Краснознаменского сельсовета и презентуемый Главой  Краснознаменского сельсовета.

2. Направление данного отчета в адрес совета народных депутатов на рассмотрение и утверждение. Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.

На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Корректировка может производиться не реже одного раза в полгода.

Решение о корректировке Программы принимается депутатами Краснознаменского сельсовета по итогам ежегодного рассмотрения отчета об исполнении Программы.